| BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU CỦA PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN TẠI NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ 2026-2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 |
| --- |
| TT | Loại nguồn điện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo | Công suất đặt hiện tại (10/2021) ở Ninh Thuận (MW) | Bổ sung giai đoạn 2021-2025 (MW) | Năm 2025 | Bổ sung giai đoạn 2026-2030 (MW) | Năm 2030 | Năm 2045 |
|  |  |  |  | Công suất tích lũy đến hết năm 2025 (MW) | Dự kiến điện năng sản suất hàng năm (MWh/ năm) |  | Công suất tích lũy đến hết năm 2030 (MW) | Dự kiến điện năng sản suất hàng năm (MWh/ năm) | Dự kiến công suất tích lũy đến năm 2045 (MW) | Dự kiến điện năng sản suất hàng năm (MWh/ năm) |
|  | Tổng: | 3.474,74 | 2.986 | 6.460,74 | 11.212.471 | 5.308,7 | 11.769,44 | 34.480.554 | 32.407 | 123.618.594 |
| I | Điện mặt trời | 2.601,99 | 800,00 | 3.401,99 | 6.266.469 | 588,00 | 3.989,99 | 7.349.565 | 4.110 | 7.570.605 |
| I.1 | Điện mặt trời mặt đất | 2.302,99 | 750,00 | 3.052,99 | 5.623.611 | 498,00 | 3.550,99 | 6.540.927 | 3.551 | 6.540.927 |
|  | Năm 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1 | 36,80 |  | 36,80 |  |  | 36,80 |  |  |  |
| 2 | Nhà máy điện mặt trời BIM 1 | 24,00 |  | 24,00 |  |  | 24,00 |  |  |  |
| 3 | Nhà máy điện mặt trời BIM2 | 250,00 |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  |  |
| 4 | Nhà máy điện mặt trời BIM3 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 5 | Trang trại ĐMT Gelex - Ninh Thuận | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 6 | Nhà máy điện mặt trời Phước hữu Điện lực 1 | 24,192 |  | 24,19 |  |  | 24,19 |  |  |  |
| 7 | Nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Bắc | 204,00 |  | 204,00 |  |  | 204,00 |  |  |  |
| 8 | Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 9 | Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.1 | 7,00 |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 10 | Nhà máy điện mặt trời CMX Renewable Energy Việt Nam | 168,00 |  | 168,00 |  |  | 168,00 |  |  |  |
| 11 | Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn – Hoàn Lộc Việt | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 12 | Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.2 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 13 | Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngứ | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 14 | Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19 | 49,00 |  | 49,00 |  |  | 49,00 |  |  |  |
| 15 | Nhà máy điện mặt trời Nhị Hà | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 16 | NM Điện mặt trời Hacom Solar | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 17 | Điện mặt trời Ninh Thuận 1 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
|  | Năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 2 | Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 3 | Dự án NM điện mặt trời Thiên Tân Solar | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 4 | Nhà máy điện mặt trời Bầu Zôn | 20,00 |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| 5 | Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Thuận Bắc giai đoạn 1 | 125,00 |  | 125,00 |  |  | 125,00 |  |  |  |
| 6 | Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Thuận Bắc giai đoạn 2 | 75,00 |  | 75,00 |  |  | 75,00 |  |  |  |
| 7 | Nhà máy điện mặt trời Đức Long Gia Lai | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 8 | Nhà máy điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải 35 MWp | 28,00 |  | 28,00 |  |  | 28,00 |  |  |  |
| 9 | Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 10 | Trang trại điện mặt trời SP-Infra Ninh Thuận | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 11 | Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh | 36,00 |  | 36,00 |  |  | 36,00 |  |  |  |
| 12 | Nhà máy Điện mặt trời Adani Phước Minh | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 13 | Nhà máy điện năng lượng mặt trời Thuận Nam 12 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 14 | Trang trại điện mặt trời hồ Núi Một 1 | 40,00 |  | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 15 | Nhà máy điện mặt trời 450MW tại xã Phước Minh huyện Thuận Nam kết hợp với đầu tư trạm biến áp 500kV Thuận nam và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia | 450,00 |  | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  |  |
|  | Năm 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 | 40,00 | 40,00 | 80,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |
| 2 | Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 | 6,00 | 34,00 | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 3 | Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 |  | 80,00 | 80,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |
|  | Năm 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án điện mặt trời Phước Hữu 2 (GĐ 2) |  | 184,00 | 184,00 |  |  | 184,00 |  |  |  |
| 2 | Dự án NM Trang trại điện mặt trời Phước Trung |  | 40,00 | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 3 | Dự án điện mặt trời Phước Thái 2 |  | 80,00 | 80,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |
| 4 | Dự án điện mặt trời Phước Thái 3 |  | 40,00 | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| 5 | Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2.1 |  | 60,00 | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |  |
| 6 | Dự án điện mặt trời Thiên Tân 2.2 |  | 192,00 | 192,00 |  |  | 192,00 |  |  |  |
|  | Năm 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng công suất Thiên Tân 1, 2, 3 |  |  |  |  | 498,00 | 498,00 |  |  |  |
| I.2 | Điện mặt trời mặt nước |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| I.3 | Điện mặt trời mái nhà | 299,00 | 50,00 | 349,00 | 642.858 | 90,00 | 439,00 | 808.638 | 559 | 1.029.678 |
| II | Điện gió trên bờ và gần bờ | 573,3 | 621 | 1.194,3 | 2.913.640 | 234,7 | 1.429,00 | 3.286.700 | 1.429 | 3.286.700 |
|  | Năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy Điện gió Đầm Nại | 39,375 |  | 39,38 |  |  | 39,38 |  |  |  |
| 2 | Nhà máy điện gió Mũi Dinh | 37,60 |  | 37,60 |  |  | 37,60 |  |  |  |
| 3.1 | Nhà máy điện gió Trung Nam giai đoạn 1 | 39,95 |  | 39,95 |  |  | 39,95 |  |  |  |
| 3.2 | Nhà máy điện gió Trung Nam Giai đoạn 2 | 64,00 |  | 64,00 |  |  | 64,00 |  |  |  |
| 3.3 | Nhà máy điện gió Trung Nam Giai đoạn 3 | 48,00 |  | 48,00 |  |  | 48,00 |  |  |  |
|  | Năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án điện gió Hanbaram | 24,00 | 93,00 | 117,00 |  |  | 117,00 |  |  |  |
| 2 | Nhà máy điện gió Phước Minh | 27,20 |  | 27,20 |  |  | 27,20 |  |  |  |
| 3 | Nhà máy điện gió WinEnnegry chính Thắng | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 4 | Nhà máy điện gió 7A | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 5 | Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 | 28,90 |  | 28,90 |  |  | 28,90 |  |  |  |
| 6 | Nhà máy điện gió Phước Hữu - Duyên Hải 1 | 30,00 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 7 | Nhà máy điện gió BIM | 88,00 |  | 88,00 |  |  | 88,00 |  |  |  |
| 8 | Điện gió số 5 (Trung Nam) | 46,20 |  | 46,20 |  |  | 46,20 |  |  |  |
|  | Năm 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy điện gió Đầm Nại 3 |  | 39,40 | 39,40 |  |  | 39,38 |  |  |  |
| 2 | Nhà máy điện gió đầm Nại 4 |  | 27,60 | 27,60 |  |  | 27,60 |  |  |  |
| 3 | Nhà máy điện gió Công Hải 1-giai đoạn 2 |  | 25,00 | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 4 | Công trình Phong điện Việt Nam Power số 01 |  | 30,00 | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 5 | Nhà máy điện dùng năng lượng tái tạo Phước Nam - Enfinity - Ninh Thuận |  | 65,00 | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  |  |
| 6 | Nhà máy điện gió Phước Hữu |  | 50,00 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 7 | Nhà máy điện gió BIM (giai đoạn 2) |  | 50,00 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 8 | Nâng công suất điện gió 7A |  | 21,00 | 21,00 |  |  | 21,00 |  |  |  |
| 9 | Nhà máy điện gió An Phong |  | 180,00 | 180,00 |  |  | 180,00 |  |  |  |
| 10 | Nhà máy điện gió Phước Hải (vị trí 9) |  | 40,00 | 40,00 |  |  | 40,00 |  |  |  |
| III | Điện gió ngoài khơi (độ sâu trên 20m) |  |  |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.400.000 | 21.000 | 88.200.000 |
| IV | Thủy điện từ 30 MW trở lên (Đa Nhim) | 240,00 |  | 240,00 | 1.292.753 | 80,00 | 320,00 | 1.723.680 | 320 | 1.723.680 |
| V | Thủy điện nhỏ dưới 30 MW | 59,45 | 59,00 | 118,45 | 700.609 |  | 118,45 | 700.609 | 118 | 700.609 |
|  | Năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thủy điện Sông pha | 7,50 |  | 7,50 |  |  | 7,50 |  |  |  |
| 2 | Thủy điện hạ sông pha 1 | 8,10 |  | 8,10 |  |  | 8,10 |  |  |  |
| 3 | Thủy điện hạ sông pha 2 | 7,65 |  | 7,65 |  |  | 7,65 |  |  |  |
| 4 | Thủy điện thượng sông ông | 7,50 |  | 7,50 |  |  | 7,50 |  |  |  |
| 5 | Thủy điện sông ông | 8,10 |  | 8,10 |  |  | 8,10 |  |  |  |
| 6 | Thủy điện Thượng Sông Ông 1 | 6,60 |  | 6,60 |  |  | 6,60 |  |  |  |
| 7 | Nhà máy thủy điện Tân Mỹ 2 | 14,00 |  | 14,00 |  |  | 14,00 |  |  |  |
|  | Năm 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thuỷ điện Tân Mỹ |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 2 | Hồ thủy điện Mỹ Sơn |  | 20,00 | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| 3 | Thủy điện Thượng Sông Ông 2 |  | 7,00 | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 4 | Thủy điện Phước Hòa |  | 22,00 | 22,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |
| VI | Điện sinh khối và NLTT khác (điện sinh khối, điện rác, điện địa nhiệt, điện khí sinh học) |  | 6,00 | 6,00 | 39.000 | 6,00 | 12,00 | 78.000 | 30 | 195.000 |
| VII | Thủy điện tích năng |  |  |  |  | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.942.000 | 2.400 | 3.942.000 |
| VIII | Nhiệt điện LNG |  | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  | 1.500,00 | 9.000.000 | 3.000 | 18.000.000 |